## Slide 1: Calibração Sensor de Distância
Sensor Óptico Reflexivo TCRT5000

## Slide 2
Dados de para o levantamento da curva de resposta do sensor óptico reflexivo
Chart: Curva Sensor TCRT5000 - (10mm-90mm)
| 0.45640043999999991 | 0.62648108000000013 | 0.72699877999999973 | 0.78500124000000016 | 0.8237997600000001 | 0.85223945999999995 | 0.87213688000000023 | 0.88742858000000024 | 0.89821746000000013 | 0.90619795999999997 | 0.91316240000000004 | 0.91869608000000003 | 0.92270580000000024 | 0.92646633999999972
 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80
Faixa boa
de atuação
Faixa de % do bit com grande variação

## Slide 3
Tabela de dados da resposta do sensor para cada mílimitro (15mm – 30mm)

## Slide 4
Região Linear da resposta do sensor
Chart: Distância X Bits
| 0.61143347000000003 | 0.62604400999999987 | 0.65162387999999993 | 0.67417334999999989 | 0.69796832999999991 | 0.71998055999999999 | 0.73664474000000002 | 0.75479120999999993 | 0.77084986999999994 | 0.78241519000000015 | 0.78857874999999966 | 0.80424912000000015 | 0.81016849000000013 | 0.82129418999999992 | 0.82699874000000007 | 0.83501603000000013
 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Faixa Calibrada
(Span/Range calibrado)

## Slide 5
Chart: Bits X Distancia Minimos Quadrados (25-30mm)
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
 | 0.78858 | 0.80425 | 0.81017 | 0.82129 | 0.827 | 0.83502
y(x)= a0 + a1x
Ajuste da curva do sensor (Método dos Mínimos Quadrados)
Chart: Distância X Bits (Minimos Quadrados 25-30mm)
| 0.78857874999999999 | 0.80424912000000004 | 0.81016849000000002 | 0.82129419000000004 | 0.82699873999999995 | 0.83501603000000002
 | 24.6965 | 26.4321 | 27.0877 | 28.32 | 28.9518 | 29.8398